## 居室毎の機械換気設備
| ① |  | ② | ③ | ④= ②×③ |  | ⑤= ①×②×③ |  | ⑥ | ⑦
室 名 | 換気 回数 （回/時） | 床面積（㎡） |  | 平均 天井高（ｍ） | 室の 容積 （㎥） | 全般換気 対象範囲 対象（●） 対象外（－） | 全般換気 必要 換気量 （㎥/ｈ） | 換気 種別 |  |  | 判定 ⑤≦⑥又は⑤≦⑦でＯＫ
|  | 根 拠 | 面積（㎡） | [5 empty] | 給気機 による 給気量 （㎥/h） | 排気機 による 排気量 （㎥/h）
1階居間 | 0.5 |  | 10 | 2.4 | 24 | ● | 12 | 第三種 |  | 15
1階台所 | 0.5 |  | 5 | 2.4 | 12 | ● | 6 | 第三種 |  | 10
1階和室
1階洋室（１）
1階洋室（２）
1階廊下
1階
1階
2階洋室（１）
2階洋室（２）
2階洋室（３）
2階洋室（４）
2階主寝室
2階廊下
階段
合計 |  |  | 15 |  | 36 |  |  |  | 0 | 25
Note on C4: 居室床面積算定当たる計算根拠を記入してください。
Note on I4: 換気種別の別を明記してください。 第一種：給気機及び排気機を機械換気 第二種：給気機を機械、排気を排気口 第三種：給気を給気口、排気を機械換気
Note on G2: 換気を必要とする室及び換気経路に含まれる場合は（●）、必要換気対象外の場合は（－）を明記してください。
Note on A2: 全ての居室、室及び廊下、階段等を明記してください。（換気経路に含まない部分も含む）
Note on B2: ０．５回又は０．３回どちらかを明記してください。

## 天井裏等への措置
| 室名 | 1階 居間 | 一階 台所 | 1階 和室 | 1階 廊下 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 2階 洋室（１） | 2階 洋室（２） | 2階 主寝室 | ２階 廊下 | ・・・・・ | ・・・・・
天井裏
2階小屋裏 |  | 気密層
1階天井裏（2階床下） |  | 給気機による給気量（Ａ）＞排気機による排気量（Ｂ）により、1階天井裏（2階床裏）は、居室より負圧に措置済み
1階床裏 |  | 気密層
外壁 |  | 気密層
・・・・・・・ |  | ・・・・・・・・・
間仕切壁１ |  | 通気止 |  | 通気止 |  | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |  |  |  |  | ・・・・・ | ・・・・・
間仕切壁２ |  | 通気止 | 通気止 |  |  | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ |  |  |  |  | ・・・・・ | ・・・・・
・・・・・・・ |  | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・
収納 |  |  |  | 第3種 材料使用 |  | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 第3種 材料使用 | 第3種 材料使用 |  |  | ・・・・・ | ・・・・・
（注）：上記式は、1階及び2階の各室に給気気を設け、1階及び２階の廊下に排気機を設けて、建築物全体の換気計画を一体的に計画した場合の記入例である。また、２階小屋裏、１階床裏及び外壁を居室等との間には気密層を設け、間仕切壁には通気止を設けて居室等と区画することを想定している。独立した複数のエリア毎に分けて気積、換気種別、給気量、排気量、天井裏等の措置、換気回数を記入し、全エリアについて明示する必要がある。

## 使用材料表
|  | ① | [6 empty] | ② | ①≧②
階 | 室名 | 室面積 （㎡） | 天井高（ｍ） | 内装仕上げの部分 | 建築材料の種別 | 面積 （㎡） | 係数 | 使用 面積 （㎡） | 室使用 面積合計 （㎡） | 判定
1階 | 和室 | 11.18 | 2.4 | 床 | （規制対象外） |  |  |  | 10.49 | ＯＫ
|  |  |  | 壁 | （規制対象外）
|  |  |  | 天井 | 第３種 | 11.18 | 0.5 | 5.59
|  |  |  | ドア | 第３種 | 1.91 | 0.5 | 0.955
|  |  |  | 引違戸 | 第３種 | 4.19 | 0.5 | 2.095
|  |  |  | 床の間 | 第３種 | 1.24 | 0.5 | 0.62
|  |  |  | 収納扉 | 第３種 | 2.46 | 0.5 | 1.23
| ＬＤ | 26.5 | 2.4 | フローリング | 第３種 | 26.5 | 0.5 | 13.25 | 16.3
|  |  |  | 壁 | （規制対象外）
|  |  |  | 天井 | （規制対象外）
|  |  |  | ドア | 第３種 | 1.91 | 0.5 | 0.955
|  |  |  | 引違戸 | 第３種 | 4.19 | 0.5 | 2.095
| 台所 | 9.11 | 2.4 | フローリング | 第３種 | 9.11 | 0.5 | 4.555 | 7.965
|  |  |  | 壁 | （規制対象外）
|  |  |  | 天井 | （規制対象外）
|  |  |  | キッチン | 第３種 | 4.91 | 0.5 | 2.455
|  |  |  | ドア | 第３種 | 1.91 | 0.5 | 0.955
| 1階廊下・ ホール | 11.18 | 2.4 | フローリング | 第３種 | 11.18 | 0.5 | 5.59 | 11.415
|  |  |  | 壁 | （規制対象外）
|  |  |  | 天井 | （規制対象外）
|  |  |  | ドア | 第３種 | 9.56 | 0.5 | 4.78
|  |  |  | 収納扉 | 第３種 | 2.09 | 0.5 | 1.045
| 階段 | 3.3 | 2.95 | 壁 | （規制対象外） |  |  |  | 2.97
|  |  |  | 天井 | （規制対象外）
|  |  |  | 踏み板 | 第３種 | 3.3 | 0.5 | 1.65
|  |  |  | 蹴込 | 第３種 | 2.64 | 0.5 | 1.32
| 2階廊下 | 10.77 | 2.4 | フローリング | 第３種 | 10.77 | 0.5 | 5.385 | 10.25
|  |  |  | 壁 | （規制対象外）
|  |  |  | 天井 | （規制対象外）
|  |  |  | ドア | 第３種 | 7.64 | 0.5 | 3.82
|  |  |  | 収納扉 | 第３種 | 2.09 | 0.5 | 1.045
| 2階トイレ | 1.6 | 2.4 | フローリング | （規制対象外） |  |  |  | 0.955
|  |  |  | 壁 | （規制対象外）
|  |  |  | 天井 | （規制対象外）
|  |  |  | ドア | 第３種 | 1.91 | 0.5 | 0.955
| 計 | 73.64 | [6 empty] | 60.345
2階 | 洋室１ | 13.25 | 2.4 | フローリング | （規制対象外） |  |  |  | 17.08 | ＮＧ
|  |  |  | 壁 | （規制対象外）
|  |  |  | 天井 | （規制対象外）
|  |  |  | ドア | 第２種 | 1.91 | 2.8 | 5.348
|  |  |  | 収納引戸 | 第３種 | 4.19 | 2.8 | 11.732
| 計 | 13.25 | [6 empty] | 17.08
| 洋室２ | 19.87 | 2.4 | フローリング | （規制対象外） |  |  |  | 18.643 | ＯＫ
|  |  |  | 壁 | （規制対象外）
|  |  |  | 天井 | （規制対象外）
|  |  |  | ドア | 第２種 | 3.82 | 2.8 | 10.696
|  |  |  | 収納引戸 | 第３種 | 4.19 | 0.5 | 2.095
|  |  |  | 収納扉 | 第２種 | 2.09 | 2.8 | 5.852
| 計 | 19.87 | [6 empty] | 18.643