| 中間検査チェックシート １ （共通事項用） | 構造種別 | 軸組 枠組 Ｓ RC SRC 他 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 確認済証番号 年月日 |  | 第号 |
|  |  |  | 年月日 |
|  | ※中間検査日 |  | 年月日 |

| 検査項目 | 内 容 | 検 査 日 付 | ※ 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：監理者報告 | 結 果 |
|  |  | 工 事 監理者 |  |  |
| １ 確認の表示等 | 1 確認済表示板の掲示 | 月 日 | Ａ | 適：否 |
|  | 2 設計図書の現場への備え | 月 日 | Ａ | 適：否 |
| ２ 敷地の安全 | 3 がけ、擁壁等の安全性 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ３ 敷地と道路 の関係など | 4 道路等の幅員、接道要件 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 5 法第４２条第２項道路の道路後退 | 月 日 | Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 6 敷地形状、面積の確認（境界線等） | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 7 建築物の配置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 8 外壁後退距離の確認 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 9 基礎工法等の確認 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 10 規模、間取りの確認 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 11 建築面積、建ぺい率の確認 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 12 延べ面積、容積率との整合 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ４ 高さ制限等 | 13 立面図、断面図との整合 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 14 道路からの距離、高低差 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 15 軒の高さ、最高の高さ、軒の出寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 16 道路斜線、北側斜線との整合 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 17 日影規制との整合 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ５ その他 | 18 工事現場の危害の防止措置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 19 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 20 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |

| ※ 工事監理者への指摘事項及び処理 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
|  |  | 合格月日： 月日 |
| 工事監理者 | 建築事務所名 | ※ 検査員等氏名 |
|  | 氏名 印 |  |

（注）１ 工事監理者の検査した日付けを検査項目ごとに記入し、該当しない項目は検査日付欄

に／印を記入してください。

２ ※印欄は、記入しないでください。

３ 工事監理者氏名欄は、氏名の記載を自署する場合は押印を省略することができます。

中間検査チェックシート  ２

（木造：軸組工法用）

| 検査項目 | 内 容 | 検 査 日 付 | ※ 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：監理者報告 | 結 果 |
|  |  | 工 事 監理者 |  |  |
| １ 使用材料 | 1 木材、合板等の種類、品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 2 釘、ボルト等、緊結金物の品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ２ 土台及び基礎 | 3 土台の形状、寸法等 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 4 基礎の形状、寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 5 基礎のひび割れ、不同沈下 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 6 アンカーボルトの長さ、位置等 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ３ 柱 | 7 柱の小径、寸法、品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 8 １階柱の小径 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 9 柱の欠き込み補強 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 10 通し柱の位置、寸法、金物補強 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 11 柱の有効細長比150以下 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 12 部材の緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ４ 横架材 | 13 横架材の形状、寸法、品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 14 中央部の欠き込み禁止 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 15 部材の緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ５ 筋かい | 16 筋かいの形状、寸法、品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 17 筋かい端部の金物緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 18 欠込み禁止、補強 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ６ 軸組等 | 19 釣合い良い配置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 20 床組、小屋ばりの火打材、剛性床 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 21 小屋組の振れ止め | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 22 軸組の種類、必要長さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 23 軸組、構造用合板の規格、緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ７ 継手又は仕口 | 24 ボルト等による緊結 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 25 座金の形状、厚み | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ８ その他 | 26 外壁の腐りやすい部分の防水紙 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 27 地面から１ｍ以内の防腐、防蟻措置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 28 地盤面からの床高 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 29 床下換気孔の設置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 30 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 31 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 32 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 33 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |

（注）１ 工事監理者の検査した日付けを検査項目ごとに記入し、該当しない項目は検査日付欄

に／印を記入してください。

２ ※印欄は、記入しないでください。