| 中間検査チェックシート １ （共通事項用） | 構造種別 | 軸組 枠組 Ｓ RC SRC 他 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 確認済証番号 年月日 |  | 第号 |
|  |  |  | 年月日 |
|  | ※中間検査日 |  | 年月日 |

| 検査項目 | 内 容 | 検 査 日 付 | ※ 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：監理者報告 | 結 果 |
|  |  | 工 事 監理者 |  |  |
| １ 確認の表示等 | 1 確認済表示板の掲示 | 月 日 | Ａ | 適：否 |
|  | 2 設計図書の現場への備え | 月 日 | Ａ | 適：否 |
| ２ 敷地の安全 | 3 がけ、擁壁等の安全性 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ３ 敷地と道路 の関係など | 4 道路等の幅員、接道要件 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 5 法第４２条第２項道路の道路後退 | 月 日 | Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 6 敷地形状、面積の確認（境界線等） | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 7 建築物の配置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 8 外壁後退距離の確認 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 9 基礎工法等の確認 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 10 規模、間取りの確認 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 11 建築面積、建ぺい率の確認 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 12 延べ面積、容積率との整合 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ４ 高さ制限等 | 13 立面図、断面図との整合 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 14 道路からの距離、高低差 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 15 軒の高さ、最高の高さ、軒の出寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 16 道路斜線、北側斜線との整合 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 17 日影規制との整合 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ５ その他 | 18 工事現場の危害の防止措置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 19 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 20 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |

| ※ 工事監理者への指摘事項及び処理 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
|  |  | 合格月日： 月日 |
| 工事監理者 | 建築事務所名 | ※ 検査員等氏名 |
|  | 氏名 印 |  |

（注）１ 工事監理者の検査した日付けを検査項目ごとに記入し、該当しない項目は検査日付欄

に／印を記入してください。

２ ※印欄は、記入しないでください。

３ 工事監理者氏名欄は、氏名の記載を自署する場合は押印を省略することができます。

中間検査チェックシート  ４

（ＲＣ基礎用）

| 検査項目 |  | 内 容 | 検 査 日 付 | ※ 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：監理者報告 | 結 果 |
|  |  |  | 工 事 監理者 |  |  |
| １ 使用材料 |  | 1 コンクリートの種類、品質 | 月 日 | Ｃ | 適：否 |
|  |  | 2 コンクリートの強度、調合 | 月 日 | Ｃ | 適：否 |
|  |  | 3 鉄筋の種類、規格 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ２ 基 礎 |  | 4 基礎の種別の確認 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 5 支持地盤の確認 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 6 基礎、地中梁の配置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 7 フーチングの形状、寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 8 ベース筋の径、配筋、かぶり厚さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 9 耐圧版の厚み、配筋、かぶり厚さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 10 地盤改良の種類、施工状況 | 月 日 | Ｃ | 適：否 |
|  | 杭 基 礎 | 11 杭の種類、工法、位置、本数、径等 | 月 日 | Ｃ | 適：否 |
|  |  | 12 杭の主筋、帯筋、かぶり厚さ | 月 日 | Ｃ | 適：否 |
|  |  | 13 杭又は鉄筋の継手位置等 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
| ３ 地中梁 |  | 14 地中梁の形状、寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 15 鉄筋の径、配筋、かぶり厚さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 16 鉄筋の継手位置、長さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 17 主筋の圧接状況 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 18 主筋の定着 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 19 中吊り筋の位置 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  |  | 20 梁貫通部の鉄筋補強 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ４ 柱 |  | 21 柱型の形状、寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 22 鉄筋の径、配筋、かぶり厚さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 23 柱主筋のフーチングへの定着 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 24 柱主筋の継手位置 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
| ５ 床 版 |  | 25 床版の厚さ、配筋 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 26 スラブ筋の定着、かぶり厚さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ６ 耐力壁 |  | 27 耐力壁の位置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 28 耐力壁の鉄筋の定着 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ７ その他 |  | 29 型枠及び打継ぎ面 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 30 コンクリートの養生 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 31 型枠及び支柱の除去 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 32 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  |  | 33 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |

（注）１ 工事監理者の検査した日付けを検査項目ごとに記入し、該当しない項目は検査日付欄

に／印を記入してください。

２ ※印欄は、記入しないでください。

中間検査チェックシート  ５

（鉄骨造・ＳＲＣ造用：鉄骨建て方）

| 検査項目 | 内 容 | 検 査 日 付 | ※ 検 査 記 録 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：監理者報告 | 結 果 |
|  |  | 工 事 監理者 |  |  |
| １ 使用材料等 | 1 鉄骨製作工場の選定 | 月 日 | Ｃ | 適：否 |
|  | 2 鉄骨製作工場名の現場表示 | 月 日 | Ａ | 適：否 |
|  | 3 鋼材、高力ボルト等の種類、品質 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 4 鋳鉄の使用禁止箇所 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 5 構造型式の確認 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
| ２ 柱 脚 | 6 基礎のひび割れ、不同沈下 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 7 柱脚の施工方法の種類 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 8 ベースプレートの形状、厚み等 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 9 ベースプレートのモルタル充填 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 10 アンカーボルトの径、長さ、本数等 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 11 アンカーボルトの締付け | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ３ 柱 | 12 柱の形状、寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 13 柱の継手位置及び継手方法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ４ は り | 14 はりの形状、寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ | 適：否 |
|  | 15 はりの継手位置 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 16 摩擦接合の接触面の状況 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 17 継手の添え板、ボルト径、本数 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 18 継手のボルト穴の大きさ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 19 ボルト間隔、締付け状況 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ５ 仕 口 | 20 ダイヤフラムの形状、厚さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 21 溶接方法の確認 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 22 突き合わせ溶接部の開先処理等 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 23 溶接部の状況（外観） | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ６ 床 | 24 床剛性の確保 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 25 はりとの接合方法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ７ ブレース | 26 垂直ブレースの配置、形状、寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 27 床ブレースの配置、形状、寸法 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 28 ブレース端部の接合状況 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ８ ＳＲＣ造 | 29 鉄骨のかぶり厚さ | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
| ９ その他 | 30 鉄骨建方の精度 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 31 防錆措置 | 月 日 | Ａ：Ｃ | 適：否 |
|  | 32 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |
|  | 33 | 月 日 | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適：否 |

（注）１ 工事監理者の検査した日付けを検査項目ごとに記入し、該当しない項目は検査日付欄

に／印を記入してください。

２ ※印欄は、記入しないでください。