高齢者向け賃貸住宅・バリアフリー基準仕様シート

設計検査申請書付表

次のとおり住宅金融支援機構の定めるバリアフリー基準に適合する工事を実施します。

平成　　年　　月　　日

団地名

申請者

|  | 項目 | 基準の内容 | 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専用部分 | ① 部屋の配置 | 日常生活空間（高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室（以下「特定寝室」という。）、食事室及び特定寝室の存する階（接地階（地上階のうち最も低い位置に存する階をいう。）を除く。）にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ。）のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。 | □ |
|  | ② 段差 | 日常生活空間内の床が、段差のない構造（５㎜以下の段差が生じるものを含む。以下同じ。）であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 ア 玄関の出入口の段差 イ 玄関の上がりかまちの段差 ウ 勝手口その他屋外に面する開口（玄関を除く。）の出入口及び上がりかまちの段差 エ バルコニーの出入口の段差 オ 浴室の出入口の段差 カ 室（便所、脱衣室又は洗面所を除く。）又は室の部分の床とその他の部分の床との90mm 以上の段差 キ 最下階以外の階における便所及び脱衣室の段差（機構に平成21年３月31日以前に融資申込を行った場合に限る。） | □ |
|  | ③ 階段 | 次に掲げる基準に適合していること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。 ア 勾配が22/21 以下であり、けあげの寸法の２倍と踏面の寸法の和が550mm 以上650mm 以下であり、かつ、踏面の寸法が195mm 以上であること。 イ 蹴込みが30mm 以下であること。 ウ アに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300mm の位置における寸法とすること。ただし、次のいずれかに該当する部分にあっては、アの規定のうち各部の寸法に関するものは適用しないものとする。 (ｱ) 90 度屈曲部分が下階の床から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30 度以上となる回り階段の部分 (ｲ) 90 度屈曲部分が踊場から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30 度以上となる回り階段の部分 (ｳ) 180 度屈曲部分が４段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60 度、30 度、30 度及び60 度の順となる回り階段の部分 | □ |
|  | ④ 手すり | 手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、便所及び浴室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。 （い）; （ろ）. 空間; 手すりの設置の基準. 階段; 少なくとも片側（勾配が45 度を超える場合にあっては両側）に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。. 便所; 立ち座りのためのものが設けられていること。. 浴室; 浴槽出入りのためのもの又は浴室内での姿勢保持のためのものが設けられていること。. | □ |
| 共用部分 | ① 共用廊下 | 住宅から、建物出入口、共用施設、他住宅等その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下が、次のア又はイのいずれかに掲げる基準に適合していること。 ア 次に掲げる基準に適合していること (ｱ) 共用廊下の床が、段差のない構造であること。 (ｲ) 共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。 a 勾配が１/12 以下（高低差が80mm 以下の場合にあっては１/８以下）の傾斜路が設けられているか、又は、当該傾斜路及び段が併設されていること。 b 段が設けられている場合にあっては、当該段が②のアからウまでに掲げる基準に適合していること。 イ 手すりが、共用廊下（次の(ｱ)及び(ｲ)に掲げる部分を除く。）の少なくとも片側に設けられていること。 (ｱ) 住宅その他の室の出入口、交差する動線がある部分その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分 (ｲ) エントランスホールその他手すりに沿って通行することが動線を著しく延長させる部分 | □ |
|  | ② 共用階段 | 各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、次のアからウまで（住宅のある階においてエレベーターを利用できる場合にあっては、ウ）に掲げる基準に適合していること。 ア 踏面が240mm 以上であり、かつ、けあげの寸法の２倍と踏面の寸法の和が550mm 以上650mm 以下であること。 イ 蹴込みが30mm 以下であること。 ウ 次に掲げる基準に適合していること。 (ｱ) 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。 (ｲ) 手すりが、少なくとも片側に設けられていること。 | □ |

20100401