## 設1面
設計内容説明書（長期使用構造等確認用）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [24 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | 外壁通気構造等 | [16 empty] | 仕上表
| 劣化対策 |  | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [15 empty] | 矩計図
| 等級 | [5 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [15 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） | [5 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻 |  | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | 仕上表
|  |  |  | 処理 |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | 矩計図
[6 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | 伏図等
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット（JISA4416適合品） | [6 empty] | 仕上表
|  |  | 室の防水 | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | 平面図
[6 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外 |  |  | ） |  | 矩計図
[7 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[6 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地面から土台下端までの高さが400mm以上 | [16 empty] | 矩計図
|  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | 矩計図
|  |  | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 |  | 伏図等
|  |  |  | 床下換気措置 |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  | 〕
[6 empty] | 基礎断熱工法 |  |  |  | （※一部基礎断熱工法の場合もチェック）
|  |  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気の措置 | ・ | 小屋裏の有無 |  |  |  | 〔 |  | 全て有り |  |  |  |  | 一部有り |  |  | 全て無し | 〕 |  | 立面図
※小屋裏が「有り」の場合は、小屋裏換気措置が必要
※小屋裏が「無し」とは、屋根断熱工法等の場合
|  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面の「認定書等」欄に記入）
| 評価方法基準 |  | 点検措置 | 床下空間 |  | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | 平面図
| 以外の基準 |  |  | 小屋裏空間 |  | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [16 empty] | 矩計図
|  |  |  | 床下空間の |  | 床下空間の有効高さ 330mm以上
|  |  |  | 有効高さ | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[6 empty] | [ |  | 無 |  |  | 有 | （ | [8 empty] | ）]
耐震性 | １－１ |  | 構造躯体 | 地震力の計算 |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | 伏図
[5 empty] | ⇒ | 評価方法基準第5 1-1（3）ホ又はヘ①ｂ）による場合
令和7年4月1日以降の基準に適合
令和7年3月31日以前の基準に適合
| 耐震等級 |  | 及び |  |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  | 基礎等 |  |  | その他 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
太陽光発電設備等を設置する （※重い屋根の壁量計算）
|  | 等級２ |  | 基礎 |  | 許容応力度計算による （※一部を計算する場合を含む）
|  | 等級３ |  |  |  | スパン表による |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| ※壁量計算による場合は、耐震等級３への適合が必要 |  |  |  |  | その他 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 横架材 |  | 許容応力度計算による （※一部を計算する場合を含む）
[6 empty] | スパン表による |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | その他 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面の「認定書等」欄に記入）
| 評価方法基準 |  | 限界耐力 | 安全限界変形 |  | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  | 計算 | の検討 |  | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １-３その他 |  | 免震 | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する |  |  |  |  | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 構造躯体の |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）

## 設2面
（第二面）
設計内容説明書（長期使用構造等確認用）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】
認定事項等 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  | 専用配管 |  | コンクリート内埋込み配管 |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [10 empty] | 仕様書
| 維持管理 | [17 empty] | 平面図
| 対策等級 |  | 地中 |  | 埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | 給水菅、排水管、及び給湯菅上のコンクリート打設無し | [10 empty] | 配置図
| （専用配管） |  | 埋設管 |  |  |  | （ |  | 適用除外の土間コン打設有り |  |  |  | 条例等による適用除外の地域 |  |  | ）
| （ガス管を除く） |  | 排水管の |  | 内面の仕様 |  |  | 排水管内面が平滑である
|  |  | 性状等 |  | 設置状態 |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 |  | 排水管の |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  | 排水管 |  | 清掃措置
|  |  | 配管 |  | 主要接合部等の点検措置 |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保
点検口
省エネルギー対策 | ５－１ |  | 適用する基準 |  |  |  |  | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号） | [10 empty] | 仕様書
| 断熱等性能 等 級 | [6 empty] | 国土交通大臣が認める方法 | [10 empty] | 仕上表
|  |  | 非住宅・住宅計算方法（告示２６５号）又は国土交通大臣が認める方法 |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [10 empty] | 平面図
| （ | ）地域 | [16 empty] | 立面図
| （※地域区分1～8） |  |  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [10 empty] | 矩計図
求積図
|  |  | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  | （ | 有 |  | 無 ） |  |  |  |  | 計算書
[5 empty] | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  | （ | 有 |  | 無 ）
[5 empty] | の設置 |  |  | 省略規定適用 |  | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 |  |  | （ | 有 |  | 無 ）
[5 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 |  |  | （ | 有 |  | 無 ）
[8 empty] | 省略規定適用 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(下面の「認定書等」欄に記入）
| ５－２ |  | 適用する基準 |  |  |  |  | 非住宅・住宅計算方法（告示第265号) | [10 empty] | 仕上表
| 一次エネルギー消費等級 |  | 一次エネルギー消費量 |  | 外皮性能値 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [5 empty] | 一次エネルギー消費量計算結果による |  |  |  |  | 計算書
[7 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | 設備図
[7 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [10 empty] | 仕様書
[5 empty] | 居室等の面積 |  | ・ | 主たる居室の床面積 | [5 empty] | 一次エネルギー消費量計算結果による |  |  |  |  | 機器表
[7 empty] | ・ | その他の居室の床面積
[7 empty] | ・ | 合計の床面積
[5 empty] | 一次エネルギー消費量 |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [5 empty] | 一次エネルギー消費量計算結果による
[7 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量
[5 empty] | 設備機器等の仕様 |  | ・ | 暖冷房設備、換気設備、照明設備、 給湯設備等 | [5 empty] | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  | 認定書等 |  |  |  |  | 認定書等の活用(下面の「認定書等」欄に記入）
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種 別 | [6 empty] | 番 号 | [5 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明
|  |  |  | 型式認定 |  | 認証 |  |  | 特認 | [7 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式確認 |  | 同等性証明