## 一次エネ消費量（簡易版）
低炭素建築物 設計内容説明書【戸建住宅用】
※印の欄は設計者が記入のこと
申請者名※
家屋の所在地※
設計者等氏名※
審査員氏名
庇、軒 付属部材
認定事項 | 確 認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [22 empty] | 設計内容 確認欄 | [8 empty] | -
| 項 目 | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  | A２ | □ | 3 | H１ | ダクト式セントラル空調機で住宅全体を暖房 | ダクト式第１種換気設備 | ガス瞬間式（従来型）給湯器 | 3 | 0.56 | 庇、軒
１．躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 |  | ・ | 地域区分 |  |  | （ |  |  |  | ） | 地域 | [9 empty] | □ | 付近見取図 |  | A３ | ■ | 4 | H２ | ルームエアコンディショナー | ダクト式第２種またはダクト式第３種換気設備 | 石油瞬間式（従来型）給湯器 | 4 | 0.75 | 紙障子
|  | 住宅の構造 |  | □ | 木造住宅 | [17 empty] | □ | 平面図 |  | A４ |  | 5 | H３ | FF暖房機（ガス） | 壁付式第１種換気設備 | 電気ヒーター温水器 | 5 | 0.87 | 外付けブラインド
[5 empty] | □ | 軸組構法 |  |  |  | □ | 枠組構法 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 立面図 |  |  |  | 6 | H４ | FF暖房機（石油） | 壁付式第２種または壁付式第３種換気設備 | 電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)(太陽熱利用給湯設備を使用しないもの) | 6 | 0.87
|  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造住宅 | [17 empty] | □ | 仕上表 |  |  |  |  | H５ | 温水床暖房 |  | 電気ヒートポンプ・ガス(フロン系冷媒)
|  |  |  | □ | 鉄骨造住宅 | [17 empty] | □ | 仕様書 | [5 empty] | パネルラジエーター |  | 電気ヒートポンプ・ガス(プロパン冷媒)
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 建具表 | [5 empty] | ファンコンベクター |  | ガス従来型給湯温水暖房機 | 3 | -
|  | 外皮面積の合計 |  | ・ | 外皮面積の合計 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【㎡】 |  |  |  |  | □ | 矩計図 | [5 empty] | 電気ヒーター式床暖房 |  | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | 4 | -
[23 empty] | □ | 断面図 | [5 empty] | 電気蓄熱暖房器 |  | 石油従来型給湯温水暖房機 | 5 | 3
|  | 外皮平均熱貫流率等 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [17 empty] | □ | 基礎伏図 | [7 empty] | 石油潜熱回収型給湯温水暖房機 | 6 | 2.8
[5 empty] | 設計値 | [10 empty] | 基準値 | [6 empty] | □ | 求積図 | [7 empty] | 電気ヒーター給湯温水暖房機
[5 empty] | ( |  |  |  | ) | 【W/㎡K】 |  |  | ≦ |  | ( |  |  |  | ) | 【W/㎡K】 |  |  | □ | 計算書 | [7 empty] | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯温水暖房機
|  | 外皮平均日射熱取得率 |  | ・ | 冷房期の外皮平均日射熱取得率（ηAC） | [17 empty] | □ | カタログ | [7 empty] | コージェネレーションシステム
[5 empty] | 設計値 | [10 empty] | 基準値 | [6 empty] | □ | [6 empty] | ダクト式セントラル空調機で住宅全体を冷房
[5 empty] | ( |  |  |  | ) | 【-】 |  |  | ≦ |  | ( |  |  |  | ) | 【-】 |  |  | □ | [6 empty] | ルームエアコンディショナー
|  |  |  | ・ | 暖房期の外皮平均日射熱取得率（ηAH）
[12 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【-】
２．一次エネルギー消費量 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 | 面積等 |  | ・ | 床面積の合計 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【㎡】 |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | ・ | 主たる居室の面積 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【㎡】 |  |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | ・ | その他の居室の面積 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【㎡】 |  |  |  |  | □ | 平面図
|  | 年間日射地域区分 |  | ・ | 太陽光発電又は太陽給湯設備を採用 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 立面図
[5 empty] | 年間日射地域区分 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 区分 | [6 empty] | □ | 矩計図
|  | 通風利用 |  | ・ | 通風を利用 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [8 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | ・ | 主たる居室 | [16 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | □ | 換気回数５回相当以上 | [6 empty] | □ | 換気回数２０回相当以上 | [8 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | ・ | その他の居室 | [16 empty] | □ | カタログ
[5 empty] | □ | 換気回数５回相当以上 | [6 empty] | □ | 換気回数２０回相当以上 | [8 empty] | □
|  | 蓄熱利用 |  | ・ | 蓄熱の利用 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [8 empty] | □
[5 empty] | 暖房期日射地域区分 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 区分
| 設備機器に係る概要 | 暖房設備 |  | ・ | 暖房方式 |  |  |  |  | □ | 設置有り |  |  |  | □ | 設置無し
[5 empty] | 主たる居室 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | その他居室 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 冷房設備 |  | ・ | 冷房方式 |  |  |  |  | □ | 設置有り |  |  |  | □ | 設置無し
[5 empty] | 主たる居室 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | その他居室 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 換気設備 |  | ・ | 換気設備方式
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 熱交換型換気設備 | [5 empty] | □ | 設置有り |  |  |  | □ | 設置無し
|  | 給湯設備 |  | ・ | 給湯熱源機
[6 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
|  |  |  | ・ | 水栓 |  |  |  | □ | 節湯水栓等を使用
|  |  |  | ・ | 浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
|  |  |  | ・ | 太陽熱給湯 |  |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用
|  | 照明設備 |  | ・ | 主たる居室 |  |  |  | □ | 設置有り |  |  |  | □ | 設置無し
|  |  |  | ・ | その他の居室 |  |  |  | □ | 設置有り |  |  |  | □ | 設置無し
|  |  |  | ・ | 非居室 |  |  |  | □ | 設置有り |  |  |  | □ | 設置無し
|  | 太陽光発電 |  | ・ | 太陽光発電の使用
[6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  | コージェネレーション |  | ・ | コージェネレーションの使用
[6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
３．その他の措置 | 第１の１ | 再生可能エネルギー利用設備の導入 |  | □ | 太陽光発電設備 | [17 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 仕様書
| 第１の２ | □ | 節水措置 | ・ | 節水に関する取組 | [17 empty] | □ | 配置図
[5 empty] | □ | 節水トイレ |  |  |  | □ | 節水水栓 |  |  |  | □ | 食器洗い機（定置型） | [6 empty] | □ | 仕上表
|  | □ | 雨水等の利用 | ・ | 雨水等の利用 | [17 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 雨水利用 |  |  |  | □ | 井戸水利用 |  |  |  | □ | 雑排水利用 | [6 empty] | □ | 平面図
|  | □ | エネルギー管理 | ・ | エネルギー管理に関する取組 | [17 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | □ | HEMSの採用 | [16 empty] | □ | 矩計図
|  | □ | 蓄電池使用 | ・ | 再生可能エネルギーの発電設備及び蓄電池 | [17 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | □ | 再生可能エネルギー及び定置型蓄電池の採用 | [16 empty] | □ | カタログ
|  | □ | ヒートアイランド対策 | ・ | ヒートアイランド対策 | [6 empty] | □ | 敷地緑化 |  |  | □ | 敷地の高反射塗装 | [5 empty] | □
[5 empty] | □ | 屋根面緑化 | [5 empty] | □ | 外壁緑化
|  | □ | 劣化対策 | ・ | 劣化対策 |  |  |  | □ | 劣化対策等級３
|  | □ | 木材利用 | ・ | 木造 |  |  |  | □ | 木造住宅 | [5 empty] | □ | 木造建築物
|  | □ | 高炉セメント等の利用 | ・ | 高炉セメント又はフライアッシュセメントを使用
[5 empty] | □ | 高炉セメント | [5 empty] | □ | フライアッシュセメント
|  | □ | V2H充放電設備の設置 | ・ | V2H充放電設備
[5 empty] | □ | 電気自動車等に電気を供給するための設備を設置
|  | □ | その他 | ・ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
| 第２ | 総合的な環境性能評価 |  | ・ | 低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めたもの | [17 empty] | □ | 評価認定書
[5 empty] | （ | [15 empty] | ）
４．基本的方針 |  |  |  | □ | 基本的方針に照らし合わせて適切である
５．資金計画 | 建築に係る資金計画 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | □ | 申請書