## 一次エネ消費量
低炭素建築物 設計内容説明書【戸建住宅用】
※印の欄は設計者が記入のこと
申請者名※
家屋の所在地※
設計者等氏名※
審査員氏名
性能表示 |  | 確 認 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | [21 empty] | 設計内容 確認欄 | [12 empty] | -
事項※ |  | 項 目 |  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [18 empty] | 記載図書 |  |  | □ | 3 | 5 | （窓） | （北） | 1 | A5 | H5 | ルームエアコンディショナー | ルームエアコンディショナー | ガス給湯機 | 3 | 0.56
１ 躯体の外皮性能等 |  | 外皮性能等に係る基本事項 |  |  | 地域区分 | ・ | 地域区分 |  |  | （ |  |  |  | ） | 地域 | [9 empty] | □ | 平面図 |  | ■ | 4 | 4 | （ドア） | （東） | 2 | A4 | H4 | FF式暖房設備 |  | 石油給湯機 | 4 | 0.75
[5 empty] | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 | [17 empty] | □ | 立面図 |  |  | 5 |  | （引戸） | （南） | 3 | A3 | H3 | パネルラジエーター |  | 電気ヒーター給湯機 | 5 | 0.87
[7 empty] | □ | 軸組構法 |  |  |  | □ | 枠組構法 |  |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 仕上表 |  |  | 6 |  | （勝手口戸） | （西） | 4 | A2 | H2 | 温水床暖房 |  | 電気ヒートポンプ式給湯機（CO2冷媒） | 6 | 0.87
[6 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造住宅 | [17 empty] | □ | 仕様書 |  |  |  |  | （天窓） |  |  | A1 | H1 | ファンコンベクター
[6 empty] | □ | 鉄骨造住宅 | [17 empty] | □ | 矩計図 | [9 empty] | 電気ヒーター床暖房
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） |  | □ | 基礎伏図 | [9 empty] | 電気蓄熱式床暖房 |  | ガス従来型給湯温水暖房機 | 3 | -
[5 empty] | 外皮面積の合計 | ・ | 外皮面積の合計 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【㎡】 |  |  |  |  | □ | 面積表 | [9 empty] | ルームエアコンディショナー付温水床暖房 |  | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | 4 | -
[25 empty] | □ | 設備図 | [11 empty] | 石油従来型給湯温水暖房機 | 5 | 3
[5 empty] | 外皮平均熱貫流率等 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [17 empty] | □ | 計算書 | [11 empty] | 石油潜熱型給湯温水暖房機 | 6 | 2.8
[7 empty] | 設計値 | [10 empty] | 基準値 | [6 empty] | □ | カタログ | [11 empty] | 電気ヒーター給湯機
[7 empty] | ( |  |  |  | ) | 【W/㎡K】 |  |  | ≦ |  | ( |  |  |  | ) | 【W/㎡K】 |  |  | □ | [12 empty] | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯温水暖房機
[5 empty] | 外皮平均日射熱取得率等 | ・ | 冷房期の外皮平均日射熱取得率（ηAC） | [17 empty] | □
[7 empty] | 設計値 | [10 empty] | 基準値
[7 empty] | ( |  |  |  | ) | 【-】 |  |  | ≦ |  | ( |  |  |  | ) | 【-】
[6 empty] | ・ | 暖房期の外皮平均日射熱取得率（ηAH）
[14 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【-】
２ 一次エネルギー消費量 |  | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 |  |  | 居室等の面積 | ・ | 床面積の合計 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【㎡】 |  |  |  |  | □ | 面積表
[6 empty] | ・ | 主たる居室の面積 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【㎡】 |  |  |  |  | □ | 平面図
[6 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [6 empty] | ( |  |  |  |  | ) | 【㎡】 |  |  |  |  | □ | 立面図
[5 empty] | 年間日射地域区分 | ・ | 太陽光発電又は太陽給湯設備を採用 | [9 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 仕上表
[7 empty] | 年間日射地域区分 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 区分 | [6 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | 通風の利用 | ・ | 通風を利用 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [8 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | ・ | 主たる居室 | [16 empty] | □ | 設備図
[7 empty] | □ | 換気回数５回相当以上 | [6 empty] | □ | 換気回数２０回相当以上 | [8 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | ・ | その他の居室 | [16 empty] | □ | カタログ
[7 empty] | □ | 換気回数５回相当以上 | [6 empty] | □ | 換気回数２０回相当以上 | [8 empty] | □
|  | 暖房設備 |  |  | 蓄熱利用 | ・ | 蓄熱の利用 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [8 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 暖房期日射地域区分 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | 区分（H3～H5の地域に限る） | [6 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 暖房設備の機器 | ・ | 設置 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [8 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | 機器の種類 （設置有の場合） | [17 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 住宅全体の暖房 | [15 empty] | □ | 設備図
[9 empty] | □ | ダクト式セントラル空調 その他 | [7 empty] | □ | その他 | [5 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | □ | 居室の暖房の場合 | [15 empty] | □ | カタログ
[8 empty] | ・ | 主たる居室 | [15 empty] | □
[9 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[9 empty] | □ | FF暖房機
[9 empty] | □ | パネルラジエーター
[9 empty] | □ | 温水床暖房
[9 empty] | □ | ファンコンベクター
[9 empty] | □ | 電気ヒーター式床暖房
[9 empty] | □ | 電気蓄熱式暖房
[9 empty] | □ | ルームエアコンディショナー付温水床暖房
[9 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
２ 一次エネルギー消費量（つづき） |  | 暖房設備（つづき） |  |  | 暖房設備の機器（つづき） |  |  | ・ | その他居室の暖房の場合
[9 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[9 empty] | □ | FF暖房機
[9 empty] | □ | パネルラジエーター
[9 empty] | □ | 温水床暖房
[9 empty] | □ | ファンコンベクター
[9 empty] | □ | 電気ヒーター式床暖房
[9 empty] | □ | 電気蓄熱式暖房
[9 empty] | □ | ルームエアコンディショナー付温水床暖房
[9 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 床暖房設備 | ・ | 床暖房の設置 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[7 empty] | ・ | 敷設率 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | ％
[7 empty] | ・ | 上面放熱率 |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | ％
[7 empty] | ・ | 配管断熱 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  | 冷房設備 |  |  | 冷房設備の機器 | ・ | 設置 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [8 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 機器の種類 （有の場合） | [17 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | 住宅全体の冷房 | [15 empty] | □ | 仕様書
[9 empty] | □ | ダクト式セントラル空調 その他 | [7 empty] | □ | その他 | [5 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 居室の冷房の場合 | [15 empty] | □ | 設備図
[8 empty] | ・ | 主たる居室 | [15 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | □ | ルームエアコンディショナー | [14 empty] | □ | カタログ
[9 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ） | □
[8 empty] | ・ | その他居室の冷房の場合
[9 empty] | □ | ルームエアコンディショナー
[9 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 換気設備 |  |  | 換気方式 | ・ | 換気設備方式 | [17 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | ダクト式第一種換気設備 | [15 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | ダクト式第二種又は第三種換気設備 | [15 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 壁付け式第一種換気設備 | [15 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 壁付け式第二種又は第三種換気設備 | [15 empty] | □ | 設備図
[8 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ） |  | □ | 計算書
[6 empty] | ・ | 換気回数 |  |  |  | □ | 0.5回/ｈ |  |  | □ | 0.7回/ｈ |  |  | □ | 0.0回/ｈ |  |  |  |  | □ | カタログ
[5 empty] | 熱交換型換気設備 | ・ | 熱交換型換気設備の採用 | [17 empty] | □
[7 empty] | □ | 熱交換型換気設備を採用しない
[7 empty] | □ | 熱交換型換気設備を採用する
|  | 給湯設備 |  |  | 熱源機 | ・ | 熱源機の種類等 | [17 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 給湯専用型給湯機 | [16 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | □ | ガス給湯機 | [15 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 石油給湯機 | [15 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 電気ヒーター給湯機 | [15 empty] | □ | 設備図
[8 empty] | □ | 電気ヒートポンプ給湯機（CO２冷媒） | [15 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □ | カタログ
[7 empty] | □ | 給湯・暖房一体型給湯機 | [16 empty] | □
[8 empty] | □ | ガス従来型給湯温水暖房機
[8 empty] | □ | ガス潜熱回収型給湯温水暖房機
[8 empty] | □ | 石油従来型給湯温水暖房機
[8 empty] | □ | 石油潜熱回収型給湯温水暖房機
[8 empty] | □ | 電気ヒーター給湯温水暖房機
[8 empty] | □ | 電気ヒートポンプ・ガス併用型給湯温水暖房機
[8 empty] | □ | その他
２ 一次エネルギー消費量（つづき） |  | 給湯設備（つづき） |  |  | 熱源機（つづき） |  | □ | コージェネレーション
[7 empty] | □ | その他の給湯設備機器
[8 empty] | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 機能 |  |  | □ | ふろ給湯（追焚きなし）
[10 empty] | □ | ふろ給湯（追焚きあり）
[5 empty] | 給湯配管 | ・ | 配管
[7 empty] | □ | 先分岐方式
[7 empty] | □ | ヘッダー方式 |  |  |  | □ | 配管径が全て１３A以下
[5 empty] | 節湯等 | ・ | ２バルブ水栓の有無
[7 empty] | □ | 台所水栓 |  |  |  | □ | 浴室シャワー水栓 | [5 empty] | □ | 洗面水栓
[6 empty] | ・ | ２バルブ以外の水栓
[7 empty] | ・ | 台所水栓
[7 empty] | □ | 手元止水機能 |  |  |  |  | □ | 水優先吐水機能 | [5 empty] | □ | 節湯機能無
[7 empty] | ・ | 浴室シャワー水栓
[7 empty] | □ | 手元止水機能 |  |  |  |  | □ | 少流量吐水機能 | [5 empty] | □ | 節湯機能無
[7 empty] | ・ | 洗面水栓
[7 empty] | □ | 水優先吐水機能 | [11 empty] | □ | 節湯機能無
[5 empty] | 浴槽の保温措置 | ・ | 高断熱浴槽 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[5 empty] | 太陽熱利用給湯設備 | ・ | 太陽熱温水器の設置 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[8 empty] | □ | 太陽熱温水器（太陽熱給湯１）の設置
[8 empty] | □ | ソーラーシステム（太陽熱給湯２）の設置
|  | 照明設備 |  |  | 照明設備の設置等 | ・ | 主たる居室の照明設備の設置 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | 設置する場合 | 照明器具の種類 |  |  |  |  | □ | 全ての機器でLEDを使用している | [10 empty] | □ | 仕上表
[13 empty] | □ | 全ての機器で白熱灯以外を使用している | [10 empty] | □ | 仕様書
[13 empty] | □ | いずれかの機器で白熱灯を使用している | [10 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 調光制御 |  |  |  |  | □ | 採用しない | [10 empty] | □ | 設備図
[13 empty] | □ | 採用する | [10 empty] | □ | カタログ
[8 empty] | 多灯分散照明方式（白熱灯の使用が無い場合に限る） | [16 empty] | □
[13 empty] | □ | 採用しない |  |  |  | □ | 採用する
[6 empty] | ・ | その他居室の照明設備の設置 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[7 empty] | 設置する場合 | 照明器具の種類 |  |  |  |  | □ | 全ての機器でLEDを使用している
[13 empty] | □ | 全ての機器で白熱灯以外を使用している
[13 empty] | □ | いずれかの機器で白熱灯を使用している
[8 empty] | 調光制御 |  |  |  |  | □ | 採用しない
[13 empty] | □ | 採用する
[6 empty] | ・ | 非居室の照明設備の設置 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[7 empty] | 設置する場合 | 照明器具の種類 |  |  |  |  | □ | 全ての機器でLEDを使用している
[13 empty] | □ | 全ての機器で白熱灯以外を使用している
[13 empty] | □ | いずれかの機器で白熱灯を使用している
[8 empty] | 人感センサー |  |  |  |  | □ | 採用しない
[13 empty] | □ | 採用する
|  | 太陽光発電設備 |  |  | 太陽光発電設備の設置等 | ・ | 太陽光発電設備の設置 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 仕様書
[7 empty] | 種類 | [17 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 結晶シリコン系太陽電池 | [15 empty] | □ | 屋根伏図
[8 empty] | □ | 結晶シリコン系以外の太陽電池 | [15 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | □ | アモルファス太陽電池 | [15 empty] | □ | 設備図
[8 empty] | □ | 多接合太陽電池 | [15 empty] | □ | カタログ
[7 empty] | システム容量 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | Kw | [5 empty] | □
|  | コージェネ |  |  | コージェネレーション | ・ | コージェネレーションの設置 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | カタログ等
□
3 | その他の措置 | 第１の１ |  |  | 再生可能エネルギー利用設備の導入 | □ | 太陽光発電設備 | [17 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | □ | （ | [15 empty] | ） |  | □ | 仕様書
| 第１の２ | □ | １） | 節水に関する取組 |  | □ | 節水便器の設置（設置する便器の半数以上） | [17 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | □ | 節水水栓の設置（台所、洗面、浴室に設置する水栓の半数以上） | [17 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | □ | 電気食器洗い機（定置型） | [17 empty] | □ | 配置図
|  | □ | ２） | 雨水等の利用 |  | □ | 雨水利用設備の設置 | [17 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 井水利用設備の設置 | [17 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 雑排水利用設備の設置 | [17 empty] | □ | 設備図
|  | □ | ３） | エネルギー管理に関する取組 |  | □ | HEMS（ホームエネルギー管理システム）の設置 | [17 empty] | □ | 計算書
[25 empty] | □ | カタログ等
|  | □ | ４） | 再生可能エネルギーの発電設備及び蓄電池 |  | □ | 再生可能エネルギー発電設備及び定置型蓄電池の設置 | [17 empty] | □
|  | □ | ５） | ヒートアイランド対策 |  | ・ | 敷地緑化等
[7 empty] | □ | 敷地又は水面等の面積が敷地面積の１０％以上
[6 empty] | ・ | 敷地の高反射性舗装の使用
[7 empty] | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
[6 empty] | ・ | 屋上緑化等
[7 empty] | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上
[6 empty] | ・ | 壁面緑化等
[7 empty] | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
[7 empty] | □ | 敷地緑化等面積率＋敷地の高反射舗装面積率＋屋上緑化等面積率×1/2＋壁面緑化等面積率≧１０％
|  | □ | ６） | 劣化対策 |  | □ | 劣化対策等級３以上（住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価基準）
|  | □ | ７） | 木造住宅・建築物 |  | □ | 木造住宅
[6 empty] | □ | 木造建築物
|  | □ | ８） | 高炉セメント等の利用 |  | □ | 高炉セメントの使用（構造耐力上主要な部分）
[6 empty] | □ | フライアッシュセメントの使用（構造耐力上主要な部分）
|  | □ | ９） | V2H充放電設備の設置 |  | □ | 電気自動車等に電気を供給するための設備を設置
|  | □ | １０） | その他 |  | □ | （ | [15 empty] | ）
| 第２ | □ | 総合的な環境性能評価 |  |  | □ | 低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めるもの | [17 empty] | □ | 評価書等
４．基本的方針 | [5 empty] | □ | 基本的方針に照らし合わせて適切である
５．資金計画 |  | 建築に係る資金計画 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [17 empty] | □ | 申請書